PROGRAM  ĆWICZEŃ  LABORATORYJNYCH  Z  ELEMENTÓW  CHEMII ANALITYCZNEJ  I  CHEMOMETRII

ZAJĘCIA ORGANIZACYJNE

Zapoznanie się z regulaminem ćwiczeń oraz przepisami bezpieczeństwa i porządkowymi.

##### ĆWICZENIE LABORATORYJNE NR 1

Elementy analizy klasycznej

# Wprowadzenie do analizy wagowej

- Zapoznanie się z:

- zasadami ważenia na wagach analitycznych

- szkłem i sprzętem laboratoryjnym wykorzystywanym do ważenia

- Wykonanie ważenia na wadze analitycznej - na przykładzie przygotowania odważki wodoroftalanu potasu do mianowania 0,1 mol/L NaOH

# Analiza miareczkowa klasyczna

- Zapoznanie się z:

  - rodzajami szkła laboratoryjnego potrzebnego do analizy miareczkowej

  - nauka odmierzania cieczy (pipetowania)

## 2.  Alkacymetria

  - Mianowanie sporządzonego przez laboranta  bezwęglanowego roztworu 0,1 mol/L NaOH za pomocą wodoroftalanu potasu (wobec fenoloftaleiny)

  - Oznaczanie kwasu solnego (wobec wskaźnika 5.1) *

##### ĆWICZENIE LABORATORYJNE NR 2

# Elementy analizy instrumentalnej

## Potencjometria  bezpośrednia i pośrednia – miareczkowanie potencjometryczne

- Omówienie zestawów aparaturowych do pomiarów potencjometrycznych

- Potencjometria bezpośrednia

2.1. Wyznaczenie charakterystyki elektrody szklanej kombinowanej (kalibracja elektrody)

2.2. Pomiar pH dla próbki syntetycznej* (zadanej przez prowadzącego ćwiczenie) i próbek naturalnych (woda wodociągowa, napój spożywczy  np. coca-cola)

3.  Potencjometria pośrednia (miareczkowanie potencjometryczne)

Oznaczenie procentowej zawartości kwasu octowego w handlowym occie metodą

miareczkowania potencjometrycznego*

##### ĆWICZENIE LABORATORYJNE NR 3

Elementy analizy instrumentalnej

## Spektrofotometria

  - Wyznaczenie analitycznej długości fali dla kompleksu Fe3+ z tiocyjanianem

  - Przygotowanie roztworów wzorcowych i sporządzenie krzywej kalibracyjnej

  - Oznaczenie żelaza w badanej próbce*

UWAGA: gwiazdką (*) oznaczono zadania, z których student otrzymuje ocenę

Literatura:

- Cygański A., Podstawy metod elektroanalitycznych, Warszawa, WNT, 1999, wyd. 3., 173-194

- Minczewski J., Marczenko Z., Chemia analityczna, t.2, Warszawa, PWN, 1995; wyd. zmienione. rozdział 1.4, 4.1, 5

- Minczewski J., Marczenko Z., Chemia analityczna (analiza instrumentalna), t.3, Warszawa, PWN, 1985. rozdział 2

- Szczepaniak W., Metody instrumentalne w analizie chemicznej, Warszawa, PWN, 2002 wyd.4., rozdziały 3.1-3.2, 3.3, 6.1, 9.

ZASADY WYKONYWANIA I ZALICZENIA ĆWICZEŃ

Studenci wykonują oznaczenia w parach lub grupach trzyosobowych wg. wskazań osoby prowadzącej ćwiczenie. Student powinien zapisać sobie w zeszycie, do której grupy został przypisany, by do kolejnych oznaczeń używać tego samego szkła laboratoryjnego. Ma to szczególne znaczenie w przypadku pipet skorelowanych z kolbkami. Numer grupy następnie należy wpisać na pierwszej stronie sprawozdania.

Sporządzenie odważki wodoroftalanu potasu oraz zmianowanie NaOH (przygotowanie titranta do oznaczeń miareczkowych)

Każda grupa waży na wadze analitycznej jedną odważkę wodoroftalanu potasu i mianuje roztwór (ok. 0,1 M) NaOH  samodzielnie. Oblicza miano (dokładne stężenie do czwartego miejsca po przecinku w jednostkach [mol/l]) roztworu Ci , gdzie i=1...n. Następnie wyniki zbierane są do wspólnej tabelki. Na tej podstawie określa się wartość średnią stężenia CNaOH.

Zadania z metod miareczkowania klasycznego (oznaczenia miareczkowe kwasu solnego 
i octowego)

UWAGA: Ze względu na ograniczony, czas studenci nie wykonują kalibracji kolby i pipety, lecz stosują wartości podane na naczyniach miarowych. Wartości te należy zanotować.

Zadania są wydawane do kolbek (100 mL – dla próbki kwasu solnego i próbki kwasu octowego) dla każdej grupy oddzielnie. Kolby z roztworami kwasu solnego 
i kwasu octowego uzupełnia się wodą destylowaną do kreski i dokładnie miesza. Dla każdego roztworu pobiera się pipetą (o określonej pojemności) trzy porcje próbki do kolb stożkowych i wykonuje trzy równoległe oznaczenia. Wyznacza się średnią objętość zużytego titranta do miareczkowania roztworu (V mL). Masę oznaczonego kwasu oblicza się na podstawie tej średniej objętości.

Zadania z potencjometrii (bezpośredniej i pośredniej – miareczkowania potencjometrycznego)

W pierwszej kolejności wyznaczana jest charakterystyka elektrody, a na jej podstawie wyznacza się pH zadanych przez osobę prowadzącą ćwiczenie syntetycznych roztworów. Studenci mogą przynieść swoje próbki np. napoje spożywcze. Tego typu próbki muszą być wstępnie przygotowane: posiadać temperaturę otoczenia, a napoje gazowane powinny być odgazowane (w warunkach domowych - napój należy kupić na kilka dni wcześniej 
i pozostawić do naturalnego odgazowania; w warunkach laboratoryjnych - przynieść osobie prowadzącej ćwiczenie do odgazowania np. ultradźwiękami).

Drugim zadaniem jest miareczkowanie potencjometryczne próbki kwasu octowego. Studenci miareczkują tę samą próbkę, którą analizowali metodą klasycznego miareczkowania alkacymetrycznego.

Zadanie ze spektrofotometrii (oznaczenie żelaza (III) w badanym roztworze)

Wyznaczenie widma absorbcyjnego dla sporządzonego wcześniej przez studentów roztworu wzorcowego żelaza (III) wskazanego przez osobę prowadzącą ćwiczenie. Na podstawie uzyskanego widma wyznaczana jest analityczna długość fali dla kompleksu Fe3+ 
z tiocyjanianem.

Przy wyznaczonej analitycznej długości fali wykonuje się pomiary absorpcji dla sporządzonych próbek wzorcowych tego kompleksu żelaza, a następnie sporządza się odpowiednią krzywą kalibracyjną. Na podstawie krzywej kalibracyjnej wyznaczonej metodą interpolacyjną (metodą serii wzorców) określa stężenie żelaza (III)  w badanej próbce roztworu.

W domu student przygotowuje opracowanie wyników w formie sprawozdania wg. wytycznych pod instrukcją do każdego ćwiczenia.

Zaliczenie z ćwiczeń laboratoryjnych student uzyskuje na podstawie ocen z:

- wykonanych oznaczeń,

- sprawdzianów pisemnych odbywających się po każdym ćwiczeniu laboratoryjnym,

- opracowanych sprawozdań.